## Лист1
Опросный лист
Для заказа датчиков расхода / счетчиков жидкости "DYMETIC"
Заказчик:
Предприятие:
Адрес:
Объект: | [18 empty] | Дата:
Параметры измеряемой среды:
Жидкость:
Плотность (ст. условия), кг/м3
Вязкость (ст. условия), м2/с
Расход, |  |  | м3/ч | [12 empty] | Q мин. |  |  | Q макс.
Рабочее давление: | [6 empty] | МПа |  |  | кгс/см2 | [5 empty] | Р мин. |  |  | Р макс.
Температура среды °С: | [15 empty] | Т мин. |  |  | Т макс.
Температура окружающего воздуха °С | [15 empty] | Т мин. |  |  | Т макс.
Защитный кожух | [7 empty] | да |  |  |  |  | нет
[6 empty] | обогреваемый | [9 empty] | не обогреваемый
Трубопровод:
Наружный диаметр | [12 empty] | мм |  | Толщина стенки |  |  |  |  | мм
Марка стали
Ориентация: |  |  |  |  | горизонтальный | [8 empty] | вертикальный
Условное давление датчика расхода, МПа | [17 empty] | [1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 / 10 / 25]
Длина прямолинейного участка до прибора, м
Тип местного сопротивления до прибора:
Параметры контроля процесса:
Класс точности
Частотный выход (1-1000 Гц): | [10 empty] | Вес выходного импульса, дм3/имп.
Функция HAMUR
Интерфейсы датчика расхода: | [11 empty] | RS485 |  |  |  |  | (4-20) мА+HART
|  | Встроенное накопление количества | [13 empty] | (доступно при наличии RS485 или HART)
|  | Встроенная диагностика сенсора | [13 empty] | (доступно при наличии RS485 или HART)
|  | Контроль качества сигнала на потоке | [13 empty] | (доступно при наличии RS485 или HART)
Периодические поверки беспроливным методом
Межповерочный интервал | [8 empty] | : | не менее 4-х лет | [7 empty] | не менее 8-ми лет
Комплекты монтажных частей:
ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки
ответные патрубки с фланцами и штуцерами ля датчиков давления и
температуры, шпильки, гайки, прокладки
вставка в трубопровод аналогичная корпусу датчика (катушка)
формирователь потока
Дополнительное оборудование (для счетчика жидкости):
Вычислитель DYMETIC-5102 (до 4-х каналов)
|  |  |  | Исполнение: | [5 empty] | на DIN-рейку | [6 empty] | в боксе IP65
на стенку
Примечание: